## Troškovnik
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Predmet nabave:
Oprema za provođenje kemijsko-fizikalnih analiza
Grupa 2. Sustavi za provođenje elementnih analiza
TROŠKOVNIK
Red. br. | Opis stavke troškovnika | Jedinica mjere | Količina | Cijena stavke [kn bez PDV] | Ukupna cijena stavke [kn bez PDV]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (3 x 4)
2.1. | Tekućinski kromatograf visoke učinkovitosti (HPLC) s autosamplerom | komad | 1
2.2. | Field-Flow Fractionation (FFF) sustav asimetričnog protoka za separaciju i frakcinaciju nanočestica i makromolekula (vezanje na ICP-MS) | komad | 1
2.3. | Laser ablation (LA) sustav ionizacije uzoraka za vezanu tehniku LA-ICP-MS | komad | 1
2.4. | ICP-MS/MS - vezani sustav induktivno spregnuta plazma s vezana dva kvadropola masa, autosamplerom i mogućnošću on-line unošenja internog standarda | komad | 1
2.5. | Analizator žive s automatskim uzorkivačem za direktnu analizu žive u čvrstim i tekućim uzorcima | komad | 1
2.101. | ICP-MS/MS - s odgovarajućim autosamplerom, automatiziranim dijelom za on-line unošenje internog standarda i otopine za ugađanje uvjeta | komad | 1
A | Cijena ponude, kn bez PDV:
B | PDV, kn:
C | Cijena ponude, kn s PDV:
Ponuđene stavke trebaju obuhvaćati sve elemente predmeta nabave koje se nalaze u sklopu pripadajućih Tehničkih specifikacija.