## Troškovnik
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Predmet nabave:
Oprema za provođenje kemijsko-fizikalnih analiza
Grupa 4. Sustavi plinske kromatografije
TROŠKOVNIK
Red. br. | Opis stavke troškovnika | Jedinica mjere | Količina | Cijena stavke [kn bez PDV] | Ukupna cijena stavke [kn bez PDV]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (3 x 4)
2.107. | TD-GC-FID/ECD/MS - plinski kromatograf sa SSL i jedinicom za termičku desorpciju, s 3 detektora (FID, ECD, MS), generator dušika, boca za tekući dušik, UPS | komad | 1
2.108. | Analizator hlapljivih organskih spojeva (VOC): Automatski analizator za određivanje masenih koncentracija hlapljivih organskih spojeva u vanjskom zraku | komad | 1
A | Cijena ponude, kn bez PDV:
B | PDV, kn:
C | Cijena ponude, kn s PDV:
Ponuđene stavke trebaju obuhvaćati sve elemente predmeta nabave koje se nalaze u sklopu pripadajućih Tehničkih specifikacija.