## 2.7
Grupa 4. Vage
2.7. Analitička vaga
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | kapacitet: minimalno 220 g ili više |  | komad | 1 |  | 0
2. | očitanje dvopodručno: 0,01 mg do minimalno 80 g; 0,1 mg do minimalno 220 g
3. | ponovljivost tipična pri 5% opterećenja: 0,01 mg ili manje
4. | vrijeme namještanja (brzina stabilizacije): 1,5 s ili manje
5. | staklena mjerna komora za vaganje sa motoriziranim otvaranjem
6. | Terminal vage u boji uz rad dodirom ikona na ekranu („touch screen“)
7. | na vagi ugrađeni USB i LAN ethernet komunikacijski kanali za mogućnost prebacivanja rezultata na računalo ili u softver
8. | kontrola niveliranja vage sa upozorenjem i grafičkim navođenjem podešavanja vage u ravninu na samom ekranu vage
9. | pinceta za rad s utezima i 1 spatula
10. | umjernica prema ISO17025 normi ili jednakovrijednoj normi: _______ koja se izrađuje i predaje prilikom instalacije vage
11. | Edukacija korisnika
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.37
Grupa 4. Vage
2.37. Analitička vaga
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | kapacitet: minimalno 220 g ili više |  | komad | 4 |  | 0
2. | očitanje dvopodručno: 0,01 mg do minimalno 80 g; 0,1 mg do minimalno 220 g
3. | ponovljivost tipična pri 5% opterećenja: 0,01 mg ili manje
4. | vrijeme namještanja (brzina stabilizacije): 1,5 s ili manje
5. | staklena mjerna komora za vaganje sa motoriziranim otvaranjem
6. | Terminal vage u boji uz rad dodirom ikona na ekranu („touch screen“)
7. | na vagi ugrađeni USB i LAN ethernet komunikacijski kanali za mogućnost prebacivanja rezultata na računalo ili u softver
8. | kontrola niveliranja vage sa upozorenjem i grafičkim navođenjem podešavanja vage u ravninu na samom ekranu vage
9. | pinceta za rad s utezima i 1 spatula
10. | umjernica prema ISO17025 normi ili jednakovrijednoj normi: _____ koja se izrađuje i predaje prilikom instalacije vage
11. | Edukacija korisnika
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.39
Grupa 4. Vage
2.39 Tehnička/precizna vaga, kapacitet 6 kg – 1 kom
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | kapacitet: minimalno 6000 g ili više |  | komad | 1 |  | 0
2. | očitanje: 0,01 g
3. | ponovljivost tipična: 0,007 g ili manje
4. | vrijeme namještanja (brzina stabilizacije): 1,5 s
5. | Terminal vage u boji uz rad dodirom ikona na ekranu („touch screen“)
6. | prebacivanje rezultata vaganja na računalo ili softver preko ugrađenog USB i RS232 komunikacijskog kanala
7. | mogućnost rada na baterije radi prijenosa vage
8. | umjernica prema ISO17025 normi ili jednakovrijednoj normi: _______ koja se izrađuje i predaje prilikom instalacije vage
9. | Edukacija korisnika
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.43
Grupa 4. Vage
2.43. Analitička vaga - 1 kom
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | kapacitet: minimalno 220 g ili više |  | komad | 1 |  | 0
2. | očitanje dvopodručno: 0,01 mg do minimalno 80 g; 0,1 mg do minimalno 220 g
3. | ponovljivost tipična pri 5% opterećenja: 0,007 mg ili manje
4. | vrijeme namještanja (brzina stabilizacije): 1,5 s ili manje
5. | staklena mjerna komora za vaganje sa motoriziranim otvaranjem putem senzora pokretom bez dodirivanja vage
6. | mogućnost detekcije i mjerenja greške vaganja kod elektrostatičkog nabijenih uzoraka uz upozorenje u slučaju pojave istog
7. | Terminal vage u boji uz rad dodirom ikona na ekranu („touch screen“)
8. | na vagi ugrađeni USB i LAN ethernet komunikacijski kanali za mogućnost prebacivanja rezultata na računalo ili u softver
9. | kontrola niveliranja vage sa upozorenjem i grafičkim navođenjem podešavanja vage u ravninu na samom ekranu vage
10. | pinceta za rad s utezima i 1 spatula
11. | umjernica prema ISO17025 normi ili jednakovrijednoj normi: _________ koja se izrađuje i predaje prilikom instalacije vage
12. | Edukacija korisnika
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.140
Grupa 4. Vage
2.140 Tehnička/precizna vaga, kapacitet kapacitet 420 g – 1 kom
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | kapacitet: minimalno 420 g ili više |  | komad | 1 |  | 0
2. | očitanje: 0,001 g (1mg)
3. | ponovljivost tipična: 0,7 mg ili manje
4. | vrijeme namještanja (brzina stabilizacije): 1,5 s
5. | Terminal vage u boji uz rad dodirom ikona na ekranu („touch screen“)
6. | prebacivanje rezultata vaganja na računalo ili softver preko ugrađenog USB i RS232 komunikacijskog kanala
7. | umjernica prema ISO17025 normi ili jednakovrijednoj normi: ___________ koja se izrađuje i predaje prilikom instalacije vage
8. | Edukacija korisnika
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.141
Grupa 4. Vage
2.141. Analitička vaga - 1 kom
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | kapacitet: minimalno 120 g ili više |  | komad | 1 |  | 0
2. | očitanje dvopodručno: 0,01 mg do minimalno 40 g; 0,1 mg do minimalno 120 g
3. | ponovljivost tipična pri 5% opterećenja: 0,007 mg ili manje
4. | vrijeme namještanja (brzina stabilizacije): 1,5 s ili manje
5. | staklena mjerna komora za vaganje sa motoriziranim otvaranjem putem senzora pokretom bez dodirivanja vage
6. | mogućnost detekcije i mjerenja greške vaganja kod elektrostatičkog nabijenih uzoraka uz upozorenje u slučaju pojave istog
7. | Terminal vage u boji uz rad dodirom ikona na ekranu („touch screen“)
8. | na vagi ugrađeni USB i LAN ethernet komunikacijski kanali za mogućnost prebacivanja rezultata na računalo ili u softver
9. | kontrola niveliranja vage sa upozorenjem i grafičkim navođenjem podešavanja vage u ravninu na samom ekranu vage
10. | pinceta za rad s utezima i 1 spatula
11. | umjernica prema ISO17025 normi ili jednakovrijednoj normi: __________ koja se izrađuje i predaje prilikom instalacije vage
12. | Edukacija korisnika
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.185
Grupa 4. Vage
2.185. Analitička vaga - 1 kom
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | kapacitet: minimalno 120 g ili više |  | komad | 1 |  | 0
2. | očitanje: 0,1 mg
3. | ponovljivost tipična: 0,08 mg ili manje
4. | vrijeme namještanja (brzina stabilizacije): 2 s
5. | Terminal vage u boji uz rad dodirom ikona na ekranu („touch screen“)
6. | prebacivanje rezultata vaganja na računalo ili softver preko ugrađenog USB i RS232 komunikacijskog kanala
7. | umjernica prema ISO17025 normi ili jednakovrijednoj normi: ___________ koja se izrađuje i predaje prilikom instalacije vage
8. | Edukacija korisnika
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.207
Grupa 4. Vage
2.207 Analitičke vage – 2 kom
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | kapacitet: minimalno 220 g ili više |  | komad | 2 |  | 0
2. | očitanje dvopodručno: 0,005 mg do minimalno 120 g; 0,01 mg do minimalno 220 g
3. | ponovljivost tipična pri 5% opterećenja: 0,005 mg ili manje
4. | vrijeme namještanja (brzina stabilizacije): 2 s ili manje
5. | staklena mjerna komora za vaganje sa motoriziranim otvaranjem putem senzora pokretom bez dodirivanja vage
6. | mogućnost detekcije i mjerenja greške vaganja kod elektrostatičkog nabijenih uzoraka uz upozorenje u slučaju pojave istog
7. | na vagi ugrađen antistatik elektroda/ionizator za uklanjanje problema elektrostatički nabijenih uzoraka i posuda za vaganje
8. | Terminal vage u boji uz rad dodirom ikona na ekranu („touch screen“)
9. | na vagi ugrađeni USB i LAN ethernet komunikacijski kanali za mogućnost prebacivanja rezultata na računalo ili u softver
10. | kontrola niveliranja vage sa upozorenjem i grafičkim navođenjem podešavanja vage u ravninu na samom ekranu vage
11. | pinceta za rad s utezima i 1 spatula
12. | umjernica prema ISO17025 normi ili jednakovrijednoj normi: ___________ koja se izrađuje i predaje prilikom instalacije vage
13. | Edukacija korisnika
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## REKAPITULACIJA
Grupa 4. Vage
REKAPITULACIJA
Oznaka | Predmet nabave | Ukupna cijena, bez PDV-a
2.7 | Analitička vaga | 0
2.37 | Analitička vaga | 0
2.39 | Tehnička/precizna vaga, kapacitet 6 kg | 0
2.43 | Analitička vaga | 0
2.140 | Tehnička/precizna vaga, kapacitet kapacitet 420 g | 0
2.141 | Analitička vaga | 0
2.185 | Analitička vaga | 0
2.207 | Analitičke vage | 0
A | Cijena ponude, kn bez PDV-a | 0
B | PDV, kn | 0
C | Cijena ponude, kn s PDV-om | 0