## 2.17
Biomedicinska oprema
Grupa 3. Nanočestice
Evidenc.br.nab: JN-OP-VV-02/21
| TROŠKOVNIK | Uređaj za određivanje veličine, koncentracije i zeta potencijala nano i mikro-čestica - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
| Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
| 1. | Općenite karakteristike
| 1.1. | izvor svjetlosti: crveni laser, 10 mW ili veće snage
| 1.2. | Kut detekcije raspršenja: prednji ≤15°, bočni 90°, stražnji >170°
| 1.3. | Varijabilna pozicija mjerenja unutar kivete
| 1.4. | Termostatiranje uzorka
| 1.5. | Mjerenja zeta potencijala i veličine čestica u istoj kiveti
| 2. | Određivanje veličine čestica
| 2.1. | Raspon veličina čestica: 1 nm (nanometar) – 9 µm (mikrometar) ili širi raspon
| 2.2. | Raspon mjerenja: od -500 mV do + 500 mV (ili širi raspon)
| 2.3. | Vrijednost gornje granice provodnosti uzorka na kojem je moguće provesti mjerenje: 200 mS/cm ili više
| 3. | Automatski titrator za pripremu uzorka:
| 3.1. | Istovremena primjena više titranata
| 3.2. | Titrator mora sadržavati otplinjač za titrante
| 3.3. | Minimalni volumen dispenzije: ≤ 2µl (mikrolitra)
| 3.4. | Titrator mora biti isporučen sa sustavom za mjerenje pH
| 3.5. | Titrator mora biti isporučen s najmanje jednom kompatibilnom pH elektrodom
| 3.6. | Titrator mora osiguravati automatsko pumpanje pripremljenog uzorka u DLS/ELS uređaj
| 3.7. | Podešavanja parametara titracije mora se provoditi pomoću softvera za upravljanje DLS/ELS uređajem
| 4. | Program za upravljanje i analizu mora imati sljedeće karakteristike:
| 4.1. | Mogućnost prikaza jednog jedinstvenog rezultata nakon mjerenja svih kuteva raspršenja
| 4.2. | Izrada izvještaja i izvoz (eng. export) podataka
| 5. | Osobno računalo
| 5.1. | Kontrolno/osobno računalo (stolno, u kompletu s monitorom veličine najmanje 23”, tipkovnicom s hrvatskim dijakritičkim znakovima i mišom te predinstaliranim pripadajućim operativnim sustavom u širokoj primjeni za korištenje i obradu podataka instrumenta, printerom u boji - uključivo naponski kabel za monitor i računalo).
Cijena ponude, kn bez PDV-a
kn PDV
Cijena ponude, kn s PDV-om