## 2.18
TROŠKOVNIK | Automatizirani AFM sustav za mikroskopiju atomskih sila - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Općenite karakteristike
1.1. | Ugrađen piezo element visokog raspona te optimizirana spektroskopija sila (eng. Force Spectroscopy) i mapiranje sila (eng. Force Mapping) za precizno mjerenje osjetljivih, živih stanica i tkiva, kao i uzoraka sa ljepljivom površinom
1.2. | Skenirajuća glava (eng. AFM head) koji omogućuje spektroskopiju sila bez otklona (drift), potpuno linearni signal sile i preciznu kontrolu gibanja piezo elementa za precizno mjerenje viskoelastičnih nanomehaničkih svojstva
1.3. | Ugrađen sustav s visokopreciznim prepoznavanjem greške linearnosti piezo elementa i nosača probe (eng. cantilever) za kalibracija sustava i linearnosti krivulje sila što rezultira visokom točnošću mjerenja tvrdoće uzoraka
1.4. | Automatsko prepoznavanje probe (eng. cantilever) i automatsko podešavanje laserskog snopa nosača probe
1.5. | Ugrađena jedinica za upravljanje patronama (eng. cartridge) za nosače proba za mjerenje (eng. cantilever) koje omogućavaju najmanje 6 ciklusa mjerenja
1.6. | Ugrađeno osvijetljenje tamnog polja (eng. dark field illumination) i modul tamnog polja za vizualizaciju tkiva, stanica i 3D staničnih kultura
1.7. | Nosač probe (eng. cantilever holder) visokog omjera podesan za mjerenja više različitih uzoraka i velikih površina odjednom u industrijski standardiziranim dubokim posudama uskog otvora na vrhu (npr. 6-well plates)
1.8. | Automatizirani sustav za upravljanje probama za mjerenje
1.9. | Ugrađen senzor temperature uzorka
1.10. | Ugrađen 3D površinski profilometar visoke rezolucije za vizualizaciju 3D profila uzorka prije svakog mjerenja te precizan odabir mjesta mjerenja
1.11. | Autonomno napajanje za neprekidna mjerenja (npr. slučaju nestanka struje ili fluktuacija električne energije)
1.12. | Omogućeno upravljanje mikrobiološkim i okolišnim opasnostima s mjerama zaštite uzorka, nosača probi i jedinica sustava od mikrobiološke kontaminacije i opasnosti iz okoliša kao što su vibracije, prašina, tekućine i akustična buka
1.13. | Ugrađen sustav za otkrivanje potencijalnih sudara nosača probe sa uzorkom i automatizirano praćenje i optimizacija sile probe za uspješno mjerenje širokog spektra uzoraka, uključujući kulture stanica i biopsija, a posebno uzoraka neravne površine.
1.14. | Uređaj je testiran i proizveden prema međunarodnom standardu proizvodnje medicinskih uređaja ISO 13485 ili jednakovrijedno
1.15. | Ima mogućnost mjerenja uzoraka koji se nalaze u višestrukim posudama (npr. ploče s višestrukim jažicama, posude za kulturu stanica, platforme za brzi prijenos tkiva kompatibilne s medicinskim iglama za biopsiju i posebnim nosačima uzoraka velikih dimenzija)
2. | Digitalna platforma
2.1. | Integrirana inteligencija omogućuje izvođenje AFM mjerenja korisnicima bez tehničkog predznanja
2.2. | Mogućnost sinkronizacije mjerenja, unosa podataka, izrade sigurnosnih kopija, vizualizacije i analize podataka sukladno međunarodnim ISO 17001 ili jednakovrijedno, HIPPA ili jednakovrijedno i FDA CFR Part 11 ili jednakovrijednim normama, te mogućnost integracije s reguliranim procesnim okruženjem (Good Laboratory Practice (GLP), Good Manufacturing Practice (GMP), Code of Federal Regulations Title 21 - FDA ili jednakovrijedna) uz uključenu cloud pohranu podataka od min. 5 TB
2.3. | Mogućnost povezivanja i razmjene podataka s drugim uređajima otvorenih platformi putem aplikacijskog programskog sučelja koji omogućuje međusobnu povezanost uređaja za razmjenu podataka
3. | Radna stanica za rad s tekućinama
3.1. | Maksimalna točnost pipetiranja od 0,2 do 1000 µL
3.2. | Kalibrirani 1-kanalni i 8-kanalni alati za pipetiranje
3.3. | Optički senzor za otkrivanje tekućina, posuda, vrhova
3.4. | Kompatibilan s epruvetama kapaciteta od 0,2 mL do 50 mL, te mikroposudama do 384 mikrojažice
3.5. | Opcionalna proširenja programskog paketa za rukovanje uzorcima s barkodovima ili za integraciju u LIMS & ELN sustav ili slično
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.47
TROŠKOVNIK | Svjetlosni mikroskop invertni - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Invertni mikroskop za promatranje svjetlog polja (BF) i faznog kontrasta (PH)
1.1. | Hod fokusa pri rotaciji mikrovijka 0.3 mm
1.2. | Trinokularni tubus sa mogućnosti regulacije interpupilarnog razmaka 48 - 75 mm
1.3. | Mogućnost promatranja okulari/kamera: 100/0 i 0/100
1.4. | Okulari vidnog polja FN 22 i povećanja 10x
1.5. | Mogućnost podešavanja dioptrije na dva okulara
1.6. | Kondenzor numeričke aperture NA 0.3
1.7. | Radna udaljenost kondenzora 72 mm
1.8. | Kondenzor mora podržavati raspon objektiva 2x - 40x te omogućavati promatranje pod faznim kontrastom
1.9. | Objektivi visoke kvalitete plan semi apokromatski za promatranje svjetlog polja i faznog kontrasta povećanja: 4x NA 0.13 radna udaljenost 16.4 mm, 10x NA 0.3 radna udaljenost 10 mm, 20x NA 0.45 radna udaljenost 6.6 -7.8, 40x NA 0.6 radna udaljenost 3-4.2 mm
1.10. | Prolazno LED osvjetljenje s bojom temperature min. 4000 K
1.11. | Nosač objektiva s min. 4 mjesta
1.12. | Mehanički stolić sa kontrolnom ručkom za kretanje s desne strane
1.13. | Univerzalni umetak za mehanički stolić za prihvat petrijevih zdjelica od 35 i 60mm, predmetnih stakalca, terasakievih pločica
1.14. | Držač petrijevih zdjelica od otprilike 65/54/35 mm
1.15. | zeleni filter za bolje promatranje faznog kontrasta
1.16. | okular za podešavanje faznog kontrasta
1.17. | Adapter za kameru od 0.63x
1.18. | Računalo s operativnim sustavom, tipkovnicom, mišom, 24" monitorom, visokokvalitetnim procesorom, 8 GB RAM, 240 GB SSD NvMe, 1 TB HDD
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.93
TROŠKOVNIK | Svjetlosni mikroskop - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Invertni mikroskop za promatranje svjetlog polja (BF) i faznog kontrasta (PH)
1.1. | Hod fokusa pri rotaciji mikrovijka 0.3 mm
1.2. | Trinokularni tubus sa mogućnosti regulacije interpupilarnog razmaka 48 - 75 mm
1.3. | Mogućnost promatranja okulari/kamera: 100/0 i 0/100
1.4. | Okulari vidnog polja FN 22 i povećanja 10x
1.5. | Mogućnost podešavanja dioptrije na dva okulara
1.6. | Kondenzor numeričke aperture NA 0.3
1.7. | Radna udaljenost kondenzora 72 mm
1.8. | Kondenzor mora podržavati raspon objektiva 2x - 40x te omogućavati promatranje pod faznim kontrastom
1.9. | Objektivi visoke kvalitete plan semi apokromatski za promatranje svjetlog polja i faznog kontrasta povećanja: 4x NA 0.13 radna udaljenost 16.4 mm, 10x NA 0.3 radna udaljenost 10 mm, 20x NA 0.45 radna udaljenost 6.6 -7.8, 40x NA 0.6 radna udaljenost 3-4.2 mm
1.10. | Prolazno LED osvjetljenje s bojom temperature min. 4000 K
1.11. | Nosač objektiva s min. 4 mjesta
1.12. | Mehanički stolić sa kontrolnom ručkom za kretanje s desne strane
1.13. | Univerzalni umetak za mehanički stolić za prihvat petrijevih zdjelica od 35 i 60mm, predmetnih stakalca, terasakievih pločica
1.14. | Držač petrijevih zdjelica od otprilike 65/54/35 mm
1.15. | zeleni filter za bolje promatranje faznog kontrasta
1.16. | okular za podešavanje faznog kontrasta
1.17. | Adapter za kameru od 0.63x
1.18. | Računalo s operativnim sustavom, tipkovnicom, mišom, 24" monitorom, visokokvalitetnim procesorom, 8 GB radne memorije, 240 GB SSD NvMe, 1 TB HDD
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.94
TROŠKOVNIK | Svjetlosni stereomikroskop - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Stereo mikroskop
1.1. | Tijelo stereo mikroskopa s povećanjem u rasponu od 0.67-4.5x s click-stop mehanikom za preciznije biranje povećanja
1.2. | Trinokularni tubus s kutom tubusa od 45 stupnjeva te izlazom za kameru s integriranim adapterom od 0.5x
1.3. | Okulari povećanja 10x i vidnog polja FN 22
1.4. | Postolje za mikroskop s mogućnost podešavanja fokusa od 120 mm. Crno-bijeli tanjurić kao podloga
1.5. | LED izvor svjetla s vijekom trajanja od 50.000 h
1.6. | Mogućnost podešavanja intenziteta svjetla
1.7. | Svjetlosni fleksibilni vodiči (2 komada) s fokusnim lećama duljine 75 cm za precizno pozicioniranje
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.97
TROŠKOVNIK | Digitalna kamera vezana uz mikroskop i pripadajući softver - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Kamera
1.1. | CMOS senzor 1/1.2 incha
1.2. | Otprilike 20.7 Megapiksela
1.3. | Dinamični raspon od 12 bita
1.4. | Vrijeme ekspozicije od 39 μs - 60 s
1.5. | Živa slika - min. 60 sličica u sekundi pri rezoluciji od 1920x1080 piksela
1.6. | Automatski balans bijele i crne boje
1.7. | Bining mod od 2x
2. | Softver
2.1. | promatranje 3D objekata - vizualizacija ortogonalne plohe
2.2. | time-lapse snimanje
2.3. | snimanje Z ravnine
2.4. | grafički manager za eksperimente za lakšu kontrolu eksperimenata
2.5. | Brzo slikanje panoramskih slika preparata
2.6. | Brzo slikanje preparata kroz Z os za dubinsko izoštravanje
2.7. | HDR snimanje fotografija
2.8. | Fluorescencijsko odvajanje kanala
2.9. | 2D dekonvolucija
2.10. | regionalno i linijsko mjerenje (mjerenje kuta, duljine, površine, linije itd.)
2.11. | analiza faza
2.12. | analiza i klasifikacija objekata
2.13. | kolokalizacija
2.14. | ručno brojanje objekata
2.15. | Analiza omjera (offline)
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.99
TROŠKOVNIK | Fluroescentni mikroskop s komorom s kontroliranim uvjetima za stanične kulture - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
Zatvoreni sustav (sve komponente unutar jednog kućišta) za slikanje visokih performansi koji nudi potpuno automatiziranu akviziciju za proučavanje staničnih kultura, 3D staničnih kultura, malih modela organizama i tkiva.
Optika koja se prilagođava različitim nosačima uzoraka za osiguravanje izvrsne kvalitete slike.
Ponovljivo prikupljanje podataka za dugoročne eksperimente.
Uključen optičko-mehanički koncept koji se temelji na motoriziranom nosaču za minimalno 4 objektiva i minimalno 3-pozicijskom dodatnom izmjenjivaču povećanja koji osigurava 12 kombinacija povećanja i numeričkih apertura bez vađenja i izmjene ugrađenih objektiva.
Afokalni izmjenjivač povećanja sa faktorima povećanja 0.5x, 1x i 2x koji omogućava tri različita povećanja svakog objektiva, sa brzinom prebacivanje između povećanja od ~ 1 sek uz konstantnu radnu udaljenost objektiva pri svakom povećanju.
Optika za visoko prijenosnu difrakcijski-ograničenu eksitaciju i promatranje od 355 – 1100 nm.
Ugrađeni membranski (ili jednakovrijedni) zatvoreni sustav auto-imerzije koji omogućuje automatsko dodavanje i uklanjanje vodene imerzije pri čemu se postupak uranjanja može ponoviti i omogućavati neograničeno prebacivanje između imerzijskih i zračnih objektiva bez intervencije operatera uz prikaz razine vode automatski naznačen u upravljačkom softveru i na TFT zaslonu uređaja.
Sustav treba sadržavati minimalno 3 objektiva:
1.Plan-APOCHROMAT 5x/0,35; optimiziran za tanki i debeli promjer dna materijala držača uzorka (0,13-1,2 mm PS/stakleno dno), stalna radna udaljenost od 5.10 mm za sva tri uvećanja: 2.5x/0.12, 5x/0.25, 10x/0.35. Jedno vidno polje ovog objektiva mora omogućiti slikanje cijelog 384 multi well-a.
2.Plan-APOCHROMAT 20x/0,7 auto korektivni, optimiziran za tanki i debeli promjer dna držača uzoraka (0,13-1,2 mm staklo/PS), duge radne udaljenosti = 2.20 mm za sva tri uvećanja: 10x/0,35, 20x/0,7 i 40x/0,7. Temperaturno stabilizirani objektiv.
3.Plan-APOCHROMAT 50x/1,2 W auto korektivni, sa ugrađenim membranski zatvorenim sustavom autoimerzije koji omogućuje automatsko napajanje i uklanjanje vode, temperaturno stabiliziran, optimiziran za tanki donji materijal dna nosača uzorka (0.13-0.21 mm staklo/PS), stalna radna udaljenost = 0.84 mm, 3 uvećanja: 25x/1.2, 50x/1.2 i 100x/1.2.
Svi objektivi sa ugrađenim grijačima, podesivim prema zahtjevima eksperimenata.
Automatizirana korekcija sferičnih aberacija uz automatsko detektiranje materijala i debljine nosača uzorka i automatsko (motorizirano) prilagođavanje objektiva detektiranom materijalu i debljini dna uzorka. Prilagodba različitim refraktivnim indeksima materijala.
Adaptivna zaštita objektiva od oštećenja i udaranja u uzorak.
LED jedinica/lampa prolaznog svjetla za neobojane uzorke sa svjetlim poljem, oblique kontrastom i reljefnim kontrastom (DIC ili jednakovrijedno), kompatibilan sa svim objektivima, setovima filtera, nosačima uzoraka te s tekućim meniskusom i malim komoricama. Kontrast prolaznog svjetla mora se prilagođavati nosačima uzoraka za optimalni kontrast od ruba do ruba uzoraka.
1. | Oprema za fluorescenciju
Automatizirani mehanizam za osvjetljavanje samo aktivnog vidnog polja, za smanjenje „bleachinga“ kod fluorescencije i fototoksičnosti u područjima uzorka van vidnog polja, pri čemu je uzorak izložen svjetlu samo tijekom slikanja čime se snažno smanjuje foto-bleaching.
4 različite LED diode sa pobudnim valnim duljinama u rasponu od 385 nm, 470 nm, 567 nm, i 625 nm uključujući namjenske pobudne filtere i multi-band emisijske filtere 425/30 nm + 514/30 nm + 595/25 nm + 709/100 nm u motoriziranom sustavu za live-cell slikanje sa fluorescencijskim bojama.
Višestruki filtersetovi za LED i IR-TL LED, Beamsplitteri i emisijski filteri za minimalno 20 fluorescentnih boja npr. npr. DAPI, Alexa 305, Alexa 405, T-Sapphire, Cascade Yellow, Alexa 488, eGFP, Fluorescein, Calcein, ATTO 465, ATTO 490, Cy3, mOrange, tdTomato, TRITC, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 546, Cy5, Alexa Fluor 610, 633, 635, 647…
Uključuje min. 6 LED dioda
2. | Oprema za inkubaciju uzoraka
Kontrola uvjeta u komori dostupna i kontrolirana putem isporučenog softvera mora omogućavati reguliranje temperature, vlažnosti zraka, pH, CO2/O2 koja mora omogućavati eksperimentalne temperature između 30°C i 45°C, temperaturnu homogenost preko cijele multiwell ploče ±0,6°C @ 37°C, CO2/O2 kontrolu za stabilnu, korisnički definiranu koncentraciju CO2 unutar komore za uzorke, osiguravanje dugoročno optimalne i stabilne pH vrijednosti u medijima za kulturu stanica uz ugrađeni senzor CO2/O2 koji trajno prati koncentraciju plina.
Ovlaživač za sprječavanje isparavanja medija kulture tijekom dugoročnih eksperimenata, razina tekućine mora biti automatski očitana i naznačena.
UV-dezinfekcija komore sa barem dvije UV žarulje (svaka min. 1W, Emisija @254 nm) za dezinfekciju komore i područja kretanja uzoraka unutar sustava, za sprječavanje kontaminacije između različitih uzoraka.
Omogućuje perfuziju i pipetiranje uzoraka uz izravan pristup uzorku i bez ometanja uvjeta eksperimenta
3. | Sustav za unos i kontrolu uzoraka
Sustav koji omogućuje rad sa više tipova nosača uzoraka od stakla i/ili plastike: Petrijeve posude različitih veličina (35 i 60 mm), komorice (npr., 1x, 2x, 4x, 8x), mikroskopska stakalca, ploče s višestrukim jažicama različitog formata (npr. 6, 12, 24, 96, 384, 1536), višestruke komorice različitog formata (npr. 6, 12, 24, 96, 384, 1536), specijalne posudice kultura za organoide.
Automatsko prepoznavanje i kalibracija nosača uzoraka, automatsko prepoznavanje materijala izrade dna posudice/nosača uzorka i njegove debljine; bar kod čitač uzoraka.
Izravan pristup uzorku za rukovanje tekućinama, dispenziranje i perfuziju putem jedinica za pipetiranje koje omogućuju pipetiranje bez ometanja uvjeta eksperimenta (bez otvaranja), i to sekvencijalno, poluautomatsko, više pozicijsko pipetiranje. Kompatibilno s barem dvije različite pipete (20-200 μl) npr. Eppendorf Reference 2, Gilson Pipetman ili jednakovrijedno.
Posebni otvori za pristup unutar kućišta sustava.
Program za vođenje korisnika kroz postupak instalacije nosača uzoraka koji se izvodi preko TFT-a na samom uređaju.
4. | Sustav za oslikavanje uzoraka
CCD kamera, minimalno 12 Megapiksela, veličine čipa od 16 mm, veličina piksela od 3.1 μm, >10 fps @ fullframe. Dodatni priključak za dodatnu kameru, za buduću nadogradnju i instaliranje sustava „dual“ kamere za kamere sa visokom temporalnom rezolucijom (CMOS), za vrlo osjetljive uzorke ili slabe signale fluorescencije (sCMOS, EMCCD)
Omogućeno skeniranje sa motoriziranim XY skenirajućim stolićem i motoriziranim Z fokus pogonom s autofokusom (Z-stabilizacija, hardverska i softverska) za dugotrajno snimanje eksperimenata uz raspon pomicanja stolića od: min.300 mm x 140 mm, rezoluciju od min. 0.1 μm, reproducibilnost ±1 μm, apsolutnu preciznost ± 5 μm i maksimalnu brzinu 100 mm/s.
Hardverski autofokus za brzo pronalaženje i fokusiranje uzoraka, sa automatskom izradom „fokus- karata“ uzoraka za multi-well uzorke uz raspon pomaka osi Z od 14 mm, rezolucije ± 0.01 μm, reproducibilnosti ± 0.025 μm, apsolutne preciznosti ± 0.14 μm i maksimalne brzine 6 mm/sek.
Brzina snimanja: mikrotitarske pločice s 96 mjesta, sa 4 fluorescencijska kanala (WF), uz punu rezoluciju kamere sa jednom pozicijom svakog well-a - manje od 4 minute. Označavanje i pronalaženje pozicije (XYZ) i skeniranje cijelih uzoraka uz pomake od 0.25 μm u XY osima i 0.1 μm u Z osi.
5. | Osobno računalo i programska podrška
Radna stanica s ugrađenim operativnim sustavom
Program za upravljanje, akviziciju, analizu i kontrolu svih komponenti sustava s modulima za traženje točaka interesa i skeniranje cijelog uzorka, autofokusom, kreiranjem korisničkih eksperimenata, mjerenjem, više-kanalnom fluorescencom, manualnim i automatski fokusom velike dubinske oštrine, za rad sa 2 kamere, snimanje videa, s modulom dekonvolucija, s modulom za vizualizaciju i analizu 3D ili 4D podataka slike uz generiranjem površinskog prikaza i prikazom projekcije maksimalnog intenzitet, za izradu vremenskih serija (4D) / videa, generiranje i eksport videa, alati za interaktivna 3D mjerenja.
Modul sa podrškom za validaciju unutar DLP (Dobra Laboratorijska Praksa, eng. GLP – Good Laboratory Practice) sustava
Prijenos slika i podataka sustava za povezivanje sa drugim uređajima putem otvorene programske Bio-formats platforme.
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.125
TROŠKOVNIK | Fluorescencijski mikroskop - Kompletno motorizirani mikroskop - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Potpuno motorizirani mikroskopski sustav sa mogućnošću upravljanja svim komponentama sustava direktno na stativu i preko priloženog softvera
2. | motorizirani fokus sa preciznošću pomaka min.10 nm
3. | visina uzorka min. 0-45mm
4. | prolazno svjetlo LED
5. | min. šest-pozicijski nosač objektiva, motorizirani, DIC kontrast sa sustavom za detekciju izmjene objektiva
6. | motorizirani izlaz za dodatnu kameru
7. | vidno polje izlaza za kamere minimalno 22 mm
8. | Optika za fluorescenciju apokromatski korigirana
9. | Izvor svjetla za fluorescencu s minimalno 7 LED:
Red (630nm) za eksitaciju Cy5, Alexa 631, TOTO-3 i sl.
Yellow (590nm) za eksitaciju mCherry, Alex 568, mPlum i slične
Green (555nm) za eksitaciju Cy3, TRITC, DsRed i slične
Cyan (511nm) za eksitaciju eYFP, Eosin, TOTO-1 i sl.
Blue (475nm) za eksitaciju eGFP, Fluo4, FITC i slične
Violet (430nm) za eksitaciju eCFP, Lucifer Yellow, Alexa 430 i slične
UV (385nm) za eksitaciju DAPI, Alexa 405, Hoechst 33258 i slične
Fluorescentni filteri: DAPI, FITC, TRITC, Cy3 i Cy5
10. | Binokularni ergonomski foto-tubus nagiba 30° uz vidno polje minimalno 25, podešavanje svjetlosnog snopa u omjerima 100:0/30:70/0:100
11. | Objektivi povećanja: 5x/0.16, 10x/0.3, 20x/0.8, 40x/0.95 Corr, 63x/1.4 uljno imerzijski i 100x/1.4 uljno imerzijski
12. | Motorizirani nosač fluo filtera za minimalno 6 filtera
13. | sustav za detekciju izmjene fluorescentnih filtera
14. | Okulari sa povecanjem 10x i vidnim poljem min. 25
15. | Achromatski-aplanatski kondenzor 0.9 H za objektive od 1.0x do 100x
16. | Profesionalna mikroskopska monochromatska kamera, minimalno 12 Megapixela, spektralni raspon 350nm do 1000 nm, veličina Piksela: 3,1 μm x 3,1 μm
17. | Program za upravljanje motoriziranim komponentama sustava i obradu slika
18. | softverski moduli koji omogućavaju mjerenje, slikanje višekanalne fluorescencije potpuno automatski, modul za automatsku izradu panoramskih slika, modul za manualni i automatski prošireni dubinski fokus
19. | modul za izradu Z-stack slike uz pomoć motoriziranog fokusnog pogona. Definicija Z-stacka putem funkcija "start/stop" i "centar". Najmanja veličina koraka koja se može definirati 10nm.
20. | modul „Autofokus“ za određivanje optimalnog položaja fokusa u uzorku. Autofokus radi s prolaznim, reflektiranim i fluoresencijskim svjetlom. Definiranje autofokus regije na slici kamere.
21. | modul za automatsko skeniranje unaprijed definiranih područja uzorka, plus izrada slika prema unaprijed definiranom popisu pozicija. Izrada karte korekcije fokusa, spajanje slika i ispravljanje sjena. Kompatibilan sa softverskim autofokusom.
22. | modul za kvantitativnu analizu kolokalizacije između dva kanala višekanalnih fluorescijskih slika
23. | PC konfiguracija sa monitorom, procesor minimalno 3.4 GHz, SSD 256 GB, HDD minimalno 6 TB, operativni sustav, 16 GB RAM, grafička kartica sa min. 2 GB RAM, monitor 27”
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.162
TROŠKOVNIK | Epifluorescencijski mikroskop povezan u sustav automatizirane platforme za pregledavanje i analiziranje mikroskopskih stakalaca za tehnike komet testa, mikronukleus testa i kromosomskih aberacija - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Potpuno motorizirani mikroskopski stativ
2. | Okulari s povećanjem 10× i vidnim poljem minimalno 25
3. | Motorizirana FL reflektor nosač za fluorescentne filtere s minimalno 8 pozicija
4. | Motorizirani nosač sa 7 mjesta za objektive, s objektivima: Plan Apo 10x/0,45, Plan Neofluar 40x/0,75 i Plan Apo 63x/1,40 uljni
5. | Z-pomak sustava sa rezolucijom Z-pokreta od 10 nm
6. | Kondenzor LD 0,8
7. | 12 Mpx monochromatska kamera, USB3
8. | Automatska detekcija, predkvalifikacija i snimanje metafaza, s integriranim prilagodljivim modulom za brojanje aberacija, za mikroskopske preparate sa svijetlim poljem i fluorescencijom
9. | Automatsko otkrivanje binuklearnih i mononuklearnih stanica, uz istovremenu analizu preparata u mikronukleus-testu in vitro, za svijetlo polje i za preparate obojene fluorescencijskim bojama
10. | Automatsko otkrivanje i analiza kometa: sustav treba automatski izračunati „Olive Tail Moment“, postotak DNA u repu kometa i dužine repa otkrivenih kometa
11. | Automatska evaluacija g-H2AX žarišta (engl. foci), na tro-dimenzijskoj razini (Z-Stack)
12. | Automatska analiza brojanja FISH-signala u interfaznim stanicama na citološkim i histološkim preparatima
13. | Automatsko otkrivanje dicentričnih kromosoma u metafazama
14. | Mogućnost izvođenja napredne mFISH i mBAND analize
15. | Automatski nosač stakalaca kapaciteta najmanje 80 pozicija
16. | Automatski uređaj za čitanje barkoda
17. | Metalno-halidna lampa za osvjetljavanje fluoresencije, izravno instalirana na mikroskop, bez potrebe za svjetlosnim vodičem
18. | LED RGB osvjetljenje za prolazno svjetlo, s mogućnošću generiranja slika u boji pomoću monokromatske kamere
19. | FL filter setovi za DAPI, Green, Orange, Aqua, Red, Near-Infrared
20. | Integrirani 8GB GPU i algoritmi umjetne inteligencije („Deep Learning“) za napredne mogućnosti klasifikacije, za svijetlo polje i preparate obojene fluorescencijskim bojama
21. | 5 dana edukacije
Ukupna cijena bez PDV-a
Quad block
96 or 384 well format
3.4°C per second
10°C to 100°C (4°C final hold)
± 0.3°C
± 0.25°C
Yes (on all formats)
29ºC
1ºC
1000
50dB single block running
55-58db four blocks running
8
35°C to 115°C or off
Adjustable
Android
10” inch HD
USB port
Yes
700 x 535 x 335
47kg
100-230, 50-60Hz
1600W
0.3 kWh
w

## 2.163
TROŠKOVNIK | Svjetlosni istraživački binokularni mikroskop - 2 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | LED prolazno svjetlo
2. | Mogućnost ugradnje min 35 W halogene lampe
3. | Okulari s povećanjem 10× i vidnim poljem min 23
4. | Nosač za 5 objektiva, kodirani (povezan s kamerom i računalom)
5. | Binokularni foto-tubus nagiba min 30°/ vidno polje min 23 (podjela slike 50:50)
6. | Objektivi klase Plan-Achromat s povećanjima: 5×/0,15, 10×/0,25, 20×/0,45, 40×/0,65 i 100×/1,25 uljni
7. | Profesionalna digitalna mikroskopska kamera s min 8 MPixela, 4K rezolucija
8. | Sučelje kamere: USB 3, HDMI, Wi-Fi, mogućnost rada bez računala (slikanje, snimanje, mjerna skala...)
9. | Tipka za slikanje na stativu mikroskopa
10. | Softver za slikanje, editiranje, mjerenje, morfometriju
11. | Automatsko podešavanje balansa, kontrasta, jačine svjetla kamere prema trenutnom uzorku
12. | Kondenzor akromatski-aplanatski 0,9 za objektive, povećanje od 1× - 100×
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.164
TROŠKOVNIK | Računalni program za analizu i mjerenje preparata u metodi komet-testa - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Potpuno automatizirani Comet assay analizator nadogradiv na platformu za skeniranje stakalca specificiranu stavkom 2.162 ovih Tehničkih specifikacija
2. | Sustav koji automatski pronalazi, slika i analizira jezgre metodom comet assay, potpuno samostalno, do min. 800 stakalca
3. | Svaka pojedinačna jezgra prikazuje se kao slika galerije, a korisnici mogu ponovno locirati odgovarajuću poziciju na stakalcu klikom miša
4. | Parametri analize postavljaju se pomoću skupova parametara prilagođenih korisnicima tako da se na istom sustavu može koristiti nekoliko različitih eksperimentalnih postavki
5. | Opcionalno sustav se može koristiti za izvođenje komet FISH-a i kvantificiranje apoptotičkih stanica ("jež kometi")
6. | Sustav za analizu kometa mora biti kompatibilan sa smjernicama OECD-a #489 (2014.) ili jednakovrijedno i spreman za njegovu provedbu u okruženjima GLP-a
7. | Sustav mora uključivati alate za izvještavanje, statističke analize i postavljanje velikih studija
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.169
TROŠKOVNIK | Automatizirani sustav za denaturaciju i hibridizaciju pri odradi preparata u metodi fluorescencijske in situ hibridizacije (FISH) - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Automatizirani sustav za denaturaciju i hibridizaciju pri odradi preparata u metodi fluorescencijske in situ hibridizacije (FISH)
2. | Preciznom kontrolom temperature ± 1°C koja se može programirati u tri segmenta i koja je jednaka na cijeloj hibridizacijskoj ploči s minimalno 12 mjesta za mikroskopska stakla
3. | Cijela komora bi se trebala moći programirati za denaturaciju i/ili hibridizaciju te za fiksiranu temperaturu ±0.2°C, i mijenjanje temperature u određenom periodu, za kontinuirani rad do 100 sati bez prekida, na naponu struje od 230 V, u rasponu temperature od 5 do 100 °C, manjeg volumena (dimenzije otprilike 25.4 x 43.2 x 10.2 cm)
Ukupna cijena bez PDV-a

## REKAPITULACIJA
Biomedicinska oprema
Grupa 4. Mikroskopi
Evidenc.br.nab: JN-OP-VV-02/21
Br. | Naziv opreme | Ukupna cijena kn bez PDV
2.18 | Automatizirani AFM sustav za mikroskopiju atomskih sila - 1 kom | 0
2.47 | Svjetlosni mikroskop invertni - 1 kom | 0
2.93 | Svjetlosni mikroskop - 1 kom | 0
2.94 | Svjetlosni stereomikroskop - 1 kom | 0
2.97 | Digitalna kamera vezana uz mikroskop i pripadajući softver - 1 kom | 0
2.99 | Fluroescentni mikroskop s komorom s kontroliranim uvjetima za stanične kulture - 1 kom | 0
2.125 | Fluorescencijski mikroskop - Kompletno motorizirani mikroskop - 1 kom | 0
2.162 | Epifluorescencijski mikroskop povezan u sustav automatizirane platforme za pregledavanje i analiziranje mikroskopskih stakalaca za tehnike komet testa, mikronukleus testa i kromosomskih aberacija - 1 kom | 0
2.163 | Svjetlosni istraživački binokularni mikroskop - 2 kom | 0
2.164 | Računalni program za analizu i mjerenje preparata u metodi komet-testa - 1 kom | 0
2.169 | Automatizirani sustav za denaturaciju i hibridizaciju pri odradi preparata u metodi fluorescencijske in situ hibridizacije (FISH) - 1 kom | 0
A | Cijena ponude, kn bez PDV | 0
B | kn PDV | 0
C | Cijena ponude, kn s PDV | 0