## 2.115
TROŠKOVNIK | Audiometar - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | zračna vodljivost (AC), koštana vodljivost (BC), L+R
2. | frekventni raspon 125 – 8000 Hz, do 12.5 kHz s HDA slušalicama
3. | intezitet AC: -10 do 120 dBHL, BC: -10 do 80 dBHL
4. | ulazi: čisti ton, vibrirajući ton; ugrađen mikrofon i konektor – priključak za vanjski mikrofon
5. | kapacitet interne memorije za 100 pacijenata
6. | maskiranje NBN (uskopojasni šum), WN (bijeli šum); test sa čistim tonom i autoprag
7. | mogućnost povezivanja s računalom; primjenjen standard za audiometar, primjenjen standard za govor, LCD zaslon visoke rezolucije u boji za prikaz parametara audiograma
8. | napajanje 220V / 50Hz
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.116
TROŠKOVNIK | Ortoreter - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | testiranje vidne oštrine na različitim udaljenostima brojevima, slovima i Landoltovim prstenovima
2. | test na boje, test osjetljivosti na kontrast, test fuzije i forije, stereoskopski test
3. | niktometrija
4. | perimetrija (40 točaka)
5. | monokularno i binokularno testiranje
6. | mogućnost spajanje sa PC, tabletom, laptopom, kao i samostalni rad
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.117
TROŠKOVNIK | Uređaj za digitalnu pletizmografiju - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | funkcionalna dijagnostika periferne arterijske cirkulacije: registracija arterijske cirkulacije- kvantifikacija oblika i amplitude pulsnog vala; registracija perifernog pulsnog vala mikrocirkulacije
2. | automatska kalibracija za prilagodbu različitim strukturama kože i pigmentima
3. | automatsko pohranjivanje mjerenja i memorija za 60 mjerenja
4. | softverska podrška, integrirana baza podataka, printer, mogućnost prijenosa podataka na računalo
5. | digitalni sezor sa mogućnosti promjene ovisno o volumenu
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.118
TROŠKOVNIK | Manji uređaji za obradu reumatskih bolesnika - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Dinamometar po Collinu
2. | Kaliper po Schubleru
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.119
TROŠKOVNIK | Kondenzator izdaha - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Prijenosni kondenzator izdahnutog zraka s regulacijom temperature hlađenja izdahnutog zraka i mjeračem volumena izdahnutog zraka
2. | podešavanje temperatura uzorkovanja u rasponu od 0 ° C do -10,5 ° C
3. | mjerenje ukupne količinu izdahnutog zraka tijekom uzorkovanja na sabirnom dijelu apatrata
4. | ISO certifikat
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.121
TROŠKOVNIK | Aktigrafski uređaji za psihologijska ispitivanja
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | 1 start up kit + 3 prateća uređaja + watchband kit; dimenzije min. 43mm x 23mm x 10mm
2. | Težina min. 16 grama (s narukvicom)
3. | Kućište ABS blend (biocompatible)
4. | Standardna narukvica (TPU) kopča od titanija
5. | Baterija Litijska punjiva
6. | Vrijeme punjenja 12-24 sati
7. | Vijek baterije (@ 1 min epoha) min. 30 dana (aktivnost i svjetlost)
8. | Memorija 1 Mbit (NVM)
9. | Trajanje snimanja min. 30 dana @ 1 minute epoha, aktivnost i svjetlost, ograničeno vijekom baterije
10. | Akcelerometar Solid State Piezoelectric accelerometer
11. | Sampling rate min. 32 Hz
12. | Raspon valnih duljina svjetlosnog senzora 400-900 nm
13. | Mjera osvjetljenja Photopic illuminance (Lux) ili jednakovrijedno
14. | Detekcija skidanja uređaja Ne
15. | Zaštita od vlage vodootporno na 1 m 30 min prema IPX7IEC 60529 ili jednakovrijedno
16. | Indikator baterije u softveru
17. | Zvučni alarm kad se uređaj ne nosi Ne
18. | Mogućnost davanja procjena (event marker) Da
19. | Komunikacija Dock/USB kabel
20. | Obavjesnik na satu Ne
21. | Softver Kompatibilan sa svim prethodnim i trenutnim uređajima
22. | Operativni sustav kompatibilan s najčešće korištenim računalnim operativnim sustavima i drugim softverom nužnim za učinkovito upravljanje uređajem.
23. | Hardver UL60950-1, IEC60950-1 or CSA C22.2#60950-1 certificirana informatička oprema ili jednakovrijedno, 2 GHz ili više, speed, tikovnica i miš, USB port (2.0 +)
24. | Dodatni paket standardnih narukvica (TPU) kopča od titanija
25. | Softver
26. | Čitač (dock)
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.124
TROŠKOVNIK | Audiometrijska komora, adaptibilna na sve vrste audiometara - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Audiometrijska komora dimenzija 130x130x215 cm
2. | Maksimalno prigušenje zvuka do cca 47 db
3. | Težina: do cca 270kg
4. | Ventilacijski sistem
5. | Adaptibilna na sve vrste audiometara
Ukupna cijena bez PDV-a
Quad block
96 or 384 well format
3.4°C per second
10°C to 100°C (4°C final hold)
± 0.3°C
± 0.25°C
Yes (on all formats)
29ºC
1ºC
1000
50dB single block running
55-58db four blocks running
8
35°C to 115°C or off
Adjustable
Android
10” inch HD
USB port
Yes
700 x 535 x 335
47kg
100-230, 50-60Hz
1600W
0.3 kWh
w

## REKAPITULACIJA
Grupa 5. Medicina rada
Br. | Naziv opreme | Ukupna cijena kn bez PDV
2.115 | Audiometar - 1 kom | 0
2.116 | Ortoreter - 1 kom | 0
2.117 | Uređaj za digitalnu pletizmografiju - 1 kom | 0
2.118 | Manji uređaji za obradu reumatskih bolesnika - 1 kom | 0
2.119 | Kondenzator izdaha - 1 kom | 0
2.121 | Aktigrafski uređaji za psihologijska ispitivanja | 0
2.124 | Audiometrijska komora, adaptibilna na sve vrste audiometara - 1 kom | 0
A | Cijena ponude, kn bez PDV | 0
B | kn PDV | 0
C | Cijena ponude, kn s PDV | 0