## _Troškovnik
PREDMET NABAVE | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | VRSTA ARTIKLA | JED. MJERE | BROJ KOMADA | JEDINIČNA CIJENA ( bez PDV-a) | UKUPNA CIJENA (bez PDV-a)
KLIMA UREĐAJI S UGRADNJOM | Unutarnja jedinica (kazeta) s digitalnom inverterom, snage 5,0 KW, daljinski upravljač | Klima uređaj | kom | 5
| Unutarnja jedinica (kazeta) s digitalnom inverterom, snage 3,5 KW, daljinski upravljač | Klima uređaj | kom | 1
| Unutarnja jedinica (kazeta) s digitalnom inverterom, snage 6,7 KW, daljinski upravljač | Klima uređaj | kom | 2
| Vanjska jedinica (kazeta) s digitalnom inverterom, snage 5,0 KW, daljinski upravljač | Klima uređaj | kom | 5
| Vanjska jedinica (kazeta) s digitalnom inverterom, snage 3,5 KW, daljinski upravljač | Klima uređaj | kom | 1
| Vanjska jedinica (kazeta) s digitalnom inverterom, snage 6,7 KW, daljinski upravljač | Klima uređaj | kom | 2
| Za četverosmjernu unutarnju (kazetnu) jedinicu | Panel | kom | 8
| Usluga ugradnje klima uređaja na pripremljenu instalaciju | Ugradnja | kom | 8
| Usluga ugradnje već nabavljenog klima uređaja (uređaj s filterom, ugradnja na 1. katu) | Ugradnja | kom | 1
| Nosači za vanjske jedinice | Izrada nosača | kom | 1
| Korištenje kamionske košare i sl. | Ostali troškovi | kom | 1
Ukupan iznos bez PDV-a
Iznos PDV-a
Ukupan iznos s PDV-om
POTPIS ODGOVORNE OSOBE
M.P.