## teh.spec.
| PREDMET NABAVE | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | VRSTA ARTIKLA | NAZIV SERVISERA ZA OPREMU | PROIZVOĐAČ I KATALOŠKI BROJ | JED. MJERE | BROJ KOMADA, PAKETA | JEDINIČNA CIJENA ( bez PDV-a) | UKUPNA CIJENA (bez PDV-a)
SERVID DX-120 | SERVISI I VALIDACIJA IONSKOG KROMATOGRAFA | usluga servisa analitičkog ionskog kromatografa s uključenim rezervnim dijelovima koju provodi ovlašteni servisni inženjer prema preporuci proizvođača. Rezervni dijelovi uključuju Rheodyne Rebuild kit kat.broj 075973 ili jednakovrijedno- komplet za preventivno održavanje ventila za unošenje uzorka sa 6 otvora uključuje: brtvu ventila, šesterokutni ključ i upute. | redovan servisa ionskog kromatografa DX-120 |  | 075973 | kom | 1
|  |  | Dolazak i odlazak servisera |  | 019 | kom | 1
|  |  | Radni sat servisera |  | 001 | kom | 2
SERVIS ICS5000Capillary |  | usluga redovnog servisa kapilarnog ionskog kromatografa sa uključenim svim rezervnim dijelovima za provedbu koju provodi ovlašteni servisni inženjer prema preporuci proizvođača opreme. Rezervni dijelovi uključuju: komplet za preventivno održavanje DP/SP modula kat.broj 075039 ili jednakovrijedno uključuje: brtva za pranje klipa brtve 2kom,protokol za preventivno održavanje DP/SP modula ionskog kromatografa -1kom, O-prsten -2kom, rezervni prsten-2kom, glavna brtva klipa-2kom, dijelovi za montažu ulaznog povratnog ventila-1kom, dijelovi za montažu izlaznog povratnog ventila-1kom, PharMed cijev unutarnjeg promjera 0.159cm (0.0625 in)-30cm, Tygon2075 cijev unutarnjeg promjera 0.15cm(0.060 in)-51cm,brtva za ventil za punjenje-1kom ; komplet za visokotlačni ventil sa ugrađenom unutarnjom petljom od 0,4μL kat.broj 075040 ili jednakovrijedno. | redovan servis ICS5000 Capillary prema preporuci proizvođača opreme |  | 075039 | kom | 1
|  |  | ASSY,KIT,PM,.4UL INT LOOP VALVE |  | 075040 | kom | 1
|  |  | Dolazak i odlazak servisera |  | 019 | kom | 1
|  |  | Radni sat servisera |  | 001 | kom | 4
|  | komplet za preventivno održavanje AS-AP modula za unošenje uzorka kat.broj 075000 ili jednakovrijedno uključuje: Šprica, 250 μL -1kom,Vijak za ugradnju, 10-32, kratka glava palca, crna -1kom, Ferrula, split-konus, crna-2kom, Igla za uzorkovanje -1kom, Buffer line, 1200 μL (uključuje cijevi i fitinge) -1kom, Vijak za ugradnju, visokotlačni, 10-32, plavi -1kom, Ferrula, visokotlačna, 10-32 dvostrana, konus, plava -1kom, Vijak za ugradnju, 10-32, crni-1kom, Ferrula, dvodijelna (prozirni konus i tanka ravna) -2kom, Linija za prijenos uzoraka -1kom, Brtva, igla (otvor za ubrizgavanje)-1kom, Oznaka -1kom, Priručnik, AS-AP Postupak preventivnog održavanja-1kom | redovan servis AS-AP modula ICS5000 Capillary |  | 075000 | kom | 1
|  |  | Dolazak i odlazak servisera |  | 019 | kom | 1
|  |  | Radni sat servisera |  | 001 | kom | 3
SERVIS ICS6000 ISQECMS |  | ASSY, Syringe Pump & Driver Board for AS-AP Autosampler,AS-AP kat.br. 074360, ulkjučuje uslugu instalacije/servisa | redovan servis AS-AP modula ICS6000 ISQECMS |  | 74360 | kom | 1
|  | komplet za preventivno održavanje AS-AP modula za unošenje uzorka kat.broj 075000 ili jednakovrijedno uključuje: Šprica, 250 μL-1 kom, Vijak za ugradnju, 10-32, kratka glava palca, crna -1kom, Ferrula, split-konus, crna-2kom, Igla, uzorkovanje -1kom, Buffer line, 1200 μL (uključuje cijevi i fitinge)-1kom, Vijak za ugradnju, visokotlačni, 10-32, plavi-1kom, Ferrula, visokotlačna, 10-32 dvostrana, konus, plava-1kom, Vijak za ugradnju, 10-32, crni-1kom, Ferrula, dvodijelna (prozirni konus i tanka ravna)-2kom, Linija za prijenos uzoraka-1kom, Brtva, igla (otvor za ubrizgavanje)-1kom, Oznaka -1kom, Priručnik, AS-AP Postupak preventivnog održavanja -1kom. | redovan servis AS-AP modula ICS6000 ISQECMS |  | 075000 | kom | 1
|  |  | Dolazak i odlazak servisera |  | 019 | kom | 1
|  |  | Radni sat servisera |  | 001 | kom | 3
|  | Usluga redovnog servisa svih modula analitičkog (microbore) ionskog kromatografa s uključenim svim rezervnim dijelovima prema preporuci proizvođača opreme od strane ovlaštenog servisnog inženjera. Rezervni dijelovi uključuju: komplet za preventivno održavanje analitičke pumpe kat.broj 075970 ili jednakovrijedno uključuje : brtva za pranje klipa brtve/brtva ventila za punjenje 3kom,protokol za preventivno održavanje DP/SP modula ionskog kromatografa-1kom, O-prsten-2kom, rezervni prsten-2kom, glavna brtva klipa-2kom, dijelovi za montažu ulaznog povratnog ventila-1kom, dijelovi za montažu izlaznog povratnog ventila-1kom, PharMed cijev unutarnjeg promjera 0.159cm (0.0625 in)-30cm , komplet preventivnih dijelovi za ventil za unošenje uzorka sa 6 ulaza kat.broj 075973 ili jednakovrijedno. | redovan servisa svih modula sustava ICS6000 ISQECMS po preporuci proizvođača opreme |  | 075970 | kom | 1
[5 empty] | 075973 | kom | 1
|  |  | Dolazak i odlazak servisera |  | 019 | kom | 2
|  |  | Radni sat servisera |  | 001 | kom | 10
|  | usluga servisa spektrometra mase ISQEC MS | servis ISQ EC MS |  |  | kom | 1
|  |  | Oil, Vacuum Pump, Grade 19, 1L |  | 062746 | kom | 1
|  |  | Dolazak i odlazak servisera |  | 019 | kom | 1
|  |  | MIST FILTER ASSY |  | 1R76505-0037 |  | 1
|  |  | Usluga servisa (čišćenje optike, promjena ulja) |  | 001SU | kom | 1
|  | usluga validacije i kvalifikacije svih modula analitičkog (microbore) ionskog kromatografa i MS detektora koja uključuje sav potreban materijal (certificirane standardne otopine, ventile, kapilare i sl.) za provedbu od strane ovlaštenog servisnog inženjera prema protokolu proizvođača opreme | HESI NEEDLE INSERT |  | 80000-60317 | kom | 1
|  |  | TUBE, ION TRANSFER, 500u X 101.6LG |  | 1R120590-4502 | kom | 1
SERVIS ICS-6000-PAD |  | Komplet za preventivno održavanje analitičkih pumpi uređaja ICS-5000 + / ICS-6000. Uključuje potrebne rezervne dijelove za godišnje preventivno održavanje ionskog kromatografa prema preporuci proizvođača. Kat.broj: 075970 ili jednakovrijedno | Komplet za preventivno održavanje analitičke pumpe za HPIC™ sustave |  | 075970 | pak | 1
|  | Komplet za zamjenu ventila za unošenje uzorka, ventil sa 6 priključaka (Velve rebuilt kit, 6-port) i svim dijelovim za godišnje preventivno održavanje ionskog kromatografa. Kat.broj: 075973 | Komplet za zamjenu ventila sa 6 priključaka |  | 075973 | pak | 1
|  | Klip/piston izrađen od safira za glavu analitičke pumpe. Kat.broj: 079857 ili jednakovrijedno | Klip od safira za glavu analitičke pumpe |  | 079857 | kom | 1
|  | Komplet za godšinje održavanje AS-AP modula za automatsko unošenje uzorka. Koji uključuje: Šprica, 250 μL 1 kom Vijak za ugradnju, 10-32, kratka glava palca, crna 1 kom, Ferrula, split-konus, crna 2 kom, Igla, uzorkovanje 1 kom, Buffer line, 1200 μL (uključuje cijevi i fitinge) 1 kom, Vijak za ugradnju, visokotlačni, 10-32, plavi 1 kom, Ferrula, visokotlačna, 10-32 dvostrana, konus, plava 1 kom, Vijak za ugradnju, 10-32, crni 1 kom, Ferrula, dvodijelna (prozirni konus i tanka ravna) 2 kom, Linija za prijenos uzoraka 1 kom, Brtva, igla (otvor za ubrizgavanje) 1 kom, Oznaka 1 kom, Priručnik, AS-AP Postupak preventivnog održavanja 1 kom.Kat.broj: 075000 ili jednakovrijedno | Komplet za godišnje održavanje modula za automatsko unošenje uzoraka |  | 075000 | pak | 1
|  |  | Dolazak i odlazak servisera |  | 019 | kom | 1
|  |  | Radni sat servisera |  | 001 | kom | 5
Ukupan iznos bez PDV-a
Iznos PDV-a
Ukupan iznos sa PDV-om
POTPIS ODGOVORNE OSOBE
M.P.