## JN-02_24
PREDMET NABAVE | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA |  |  | VRSTA ARTIKLA | PROIZVOĐAČ I KATALOŠKI BROJ | JED. MJERE | BROJ KOMADA, PAKETA | JEDINIČNA CIJENA ( bez PDV-a) | UKUPNA CIJENA (bez PDV-a)
SERVISI I VALIDACIJA IONSKOG KROMATOGRAFA | SERVIS DX-120 | 1 | Set dijelova za provedbu preventivnog godišnjeg servis injektornog ventila Rheodyne Rebuild kit kat.broj 075973 ili jednakovrijedno. Uključuje Rebild kit stator, rotor i šesterokutni ključ. | Redovan servisa ionskog kromatografa DX-120 | Dionex, kat.broj 075973 ili jednakovrijedno | kom | 1
|  |  | Usluga servisa |  |  | kom
|  |  | Trošovi dolaska |  |  | kom
| SERVIS ICS5000Capillary ili ICS6000Capillary | 2 | Set dijelova za provedbu preventivnog godišnjeg servisa DP/SP modula kapilarne pumpe ICS-5000+/ICS-6000 prema preporuci proizvođača. Uključuje: brtva za pranje klipa brtve 2kom,protokol za preventivno održavanje DP/SP modula ionskog kromatografa -1kom, O-prsten -2kom, rezervni prsten-2kom, glavna brtva klipa-2kom, dijelovi za montažu ulaznog povratnog ventila-1kom, dijelovi za montažu izlaznog povratnog ventila-1kom, PharMed cijev unutarnjeg promjera 0.159cm (0.0625 in)-30cm, Tygon2075 cijev unutarnjeg promjera 0.15cm(0.060 in)-51cm,brtva za ventil za punjenje-1kom ; | Redovan servis pumpe ICS5000 Capillary | ThermoScientific,kat.broj 075039 ili jednakovrijedno, kat.broj | kom | 1
|  | 3 | "built-in" vacumm Degaser za dodatno otplinjavanje mobilne faze | servis DP modula | ThermoScientific,kat.broj 062090 ili jednakovrijedno | kom | 1
|  | 4 | Prod, valve rheodine 2/10, titan-visokotlačni | servis i rezervni dijelovi diverter valve ventila u AS-AP modula | ThermoScientific,kat.broj 70208 ili jednakovrijedno | kom | 2
|  | 5 | Set dijelova za provedbu preventivnog godišnjeg servis injektornog ventila Rheodyne Rebuild kit kat.broj 075040 ili jednakovrijedno. Uključuje Rebild kit stator, rotor i šesterokutni ključ. za visokotlačni ventil sa ugrađenom unutarnjom petljom od 0,4μL | Redovan servis injektora ICS5000 Capillary | ThermoScientific,kat.broj kat.broj 075040 ili jednakovrijedno, | kom | 1
|  | 6 | Set dijelova za preventivno održavanje AS-AP modula za unošenje uzorka kat.broj 075000 ili jednakovrijedno uključuje: Šprica, 250 μL -1kom,Vijak za ugradnju, 10-32, kratka glava palca, crna -1kom, Ferrula, split-konus, crna-2kom, Igla za uzorkovanje -1kom, Buffer line, 1200 μL (uključuje cijevi i fitinge) -1kom, Vijak za ugradnju, visokotlačni, 10-32, plavi -1kom, Ferrula, visokotlačna, 10-32 dvostrana, konus, plava -1kom, Vijak za ugradnju, 10-32, crni-1kom, Ferrula, dvodijelna (prozirni konus i tanka ravna) -2kom, Linija za prijenos uzoraka -1kom, Brtva, igla (otvor za ubrizgavanje)-1kom, Oznaka -1kom, Priručnik, AS-AP Postupak preventivnog održavanja-1kom | Redovan servis AS-AP modula ICS5000 Capillary | ThermoScientific, kat.broj 075000 ili jednakovrijedno | kom | 1
|  | 7 | Set dijelova za provedbu preventivnog godišnjeg servis selekcijskog ventila AS-AP autosamplera. Rheodyne Rebuild kit kat.broj 075973 ili jednakovrijedno. Uključuje Rebild kit stator, rotor i šesterokutni ključ. | Redovan servis selektora AS-AP modula ICS5000 Capillary | ThermoScientific, kat.broj 075973 ili jednakovrijedno | kom | 2
|  | 8 | Usluga servisa |  |  | sat
|  | 9 | Trošovi dolaska |  |  | kom
|  | 10 | Set dijelova za preventivno održavanje AS-AP modula za unošenje uzorka kat.broj 075000 ili jednakovrijedno uključuje: Šprica, 250 μL-1 kom, Vijak za ugradnju, 10-32, kratka glava palca, crna -1kom, Ferrula, split-konus, crna-2kom, Igla, uzorkovanje -1kom, Buffer line, 1200 μL (uključuje cijevi i fitinge)-1kom, Vijak za ugradnju, visokotlačni, 10-32, plavi-1kom, Ferrula, visokotlačna, 10-32 dvostrana, konus, plava-1kom, Vijak za ugradnju, 10-32, crni-1kom, Ferrula, dvodijelna (prozirni konus i tanka ravna)-2kom, Linija za prijenos uzoraka-1kom, Brtva, igla (otvor za ubrizgavanje)-1kom, Oznaka -1kom, Priručnik, AS-AP Postupak preventivnog održavanja -1kom. | Redovan servis AS-AP autosamplera | ThermoScientific, kat.broj 075000 ili jednakovrijedno | kom | 1
|  | 11 | Set dijelova za provedbu preventivnog godišnjeg servisa DP/SP modula pumpe ICS-5000+/ICS-6000 prema preporuci proizvođača. Uključuje: brtva za pranje klipa brtve 2kom,protokol za preventivno održavanje DP/SP modula ionskog kromatografa -1kom, O-prsten -2kom, rezervni prsten-2kom, glavna brtva klipa-2kom, dijelovi za montažu ulaznog povratnog ventila-1kom, dijelovi za montažu izlaznog povratnog ventila-1kom, PharMed cijev unutarnjeg promjera 0.159cm (0.0625 in)-30cm, Tygon2075 cijev unutarnjeg promjera 0.15cm(0.060 in)-51cm,brtva za ventil za punjenje-1kom ; | Redovan servis pumpe DP ICS6000 | ThermoScientific, kat.broj 075970 ili jednakovrijedno | kom | 1
|  | 12 | Set dijelova za provedbu preventivnog godišnjeg servis injektornog ventila Rheodyne Rebuild kit kat.broj 075973 ili jednakovrijedno. Uključuje Rebild kit stator, rotor i šesterokutni ključ. | Redovan servisa svih injektora DC ICS6000 | ThermoScientific, kat.broj 075973 ili jednakovrijedno | kom | 2
|  | 13 | Motor s mehanizmom za DP/SP modul pumpe ICS-5000+/ICS-6000 | servis DP modula | ThermoScientific kat.br. 079649 ili jednakovrijedno | kom | 1
|  | 14 | Usluga servisa |  |  | sat
|  | 15 | Trošovi dolaska |  |  | kom
|  | 16 | Provedba validacije i kvalifikacije svih modula ICS6000 sa ISQ EC MS detektorom analitičkog (microbore) ionskog kromatografa koja uključuje sav potreban materijal (certificirane standardne otopine, ventile, kapilare i sl.) za provedbu od strane ovlaštenog servisnog inženjera prema protokolu proizvođača opreme | Validacija i kvalifikacija ICS6000 ISQ EC |  | kom | 1
|  | 17 | Preventivni servis vacuuk pumpe Edwards oil-mist filter kat.br.A22304199 i odour removal filter kat.br.A22304077 i uslugu izmjene ulja u vacuum pumpi Edwards | servis Edwards vacuum pumpe |  | kom | 1
|  | 18 | Usluga servisa (čišćenje optike s uključenim svim potrebnim dijelovima i heesi neddle insert, ion transfer tube) | održavanje optike ISQECMS spektrometra mase |  | kom | 1
| SERVIS ICS-6000-PAD | 19 | Set dijelova za preventivno održavanje AS-AP modula za unošenje uzorka kat.broj 075000 ili jednakovrijedno uključuje: Šprica, 250 μL-1 kom, Vijak za ugradnju, 10-32, kratka glava palca, crna -1kom, Ferrula, split-konus, crna-2kom, Igla, uzorkovanje -1kom, Buffer line, 1200 μL (uključuje cijevi i fitinge)-1kom, Vijak za ugradnju, visokotlačni, 10-32, plavi-1kom, Ferrula, visokotlačna, 10-32 dvostrana, konus, plava-1kom, Vijak za ugradnju, 10-32, crni-1kom, Ferrula, dvodijelna (prozirni konus i tanka ravna)-2kom, Linija za prijenos uzoraka-1kom, Brtva, igla (otvor za ubrizgavanje)-1kom, Oznaka -1kom, Priručnik, AS-AP Postupak preventivnog održavanja -1kom. | Redovan servis AS-AP autosamplera | ThermoScientific, kat.broj 075000 ili jednakovrijedno | kom | 1
|  | 20 | Set dijelova za provedbu preventivnog godišnjeg servisa DP/SP modula pumpe ICS-5000+/ICS-6000 prema preporuci proizvođača. Uključuje: brtva za pranje klipa brtve 2kom,protokol za preventivno održavanje DP/SP modula ionskog kromatografa -1kom, O-prsten -2kom, rezervni prsten-2kom, glavna brtva klipa-2kom, dijelovi za montažu ulaznog povratnog ventila-1kom, dijelovi za montažu izlaznog povratnog ventila-1kom, PharMed cijev unutarnjeg promjera 0.159cm (0.0625 in)-30cm, Tygon2075 cijev unutarnjeg promjera 0.15cm(0.060 in)-51cm,brtva za ventil za punjenje-1kom ; | Redovan servis pumpe DP ICS6000 | ThermoScientific, kat.broj 075970 ili jednakovrijedno | kom | 1
|  | 21 | Set dijelova za provedbu preventivnog godišnjeg servis injektornog ventila Rheodyne Rebuild kit kat.broj 075973 ili jednakovrijedno. Uključuje Rebild kit stator, rotor i šesterokutni ključ. | Redovan servisa svih injektora DC ICS6000 | ThermoScientific, kat.broj 075973 ili jednakovrijedno | kom | 1
|  | 22 | Usluga servisa |  |  | sat
|  | 23 | Trošovi dolaska |  |  | kom
|  | 24 | Klip/piston izrađen od safira za glavu analitičke pumpe. Kat.broj: 079857 ili jednakovrijedno | Klip od safira za glavu analitičke pumpe | ThermoScientific, Kat.broj: 079857 ili jednakovrijedno | kom | 1
Ukupan iznos bez PDV-a
Iznos PDV-a
Ukupan iznos sa PDV-om
POTPIS ODGOVORNE OSOBE
M.P.